## Übersicht
S_NAME | MS_CD_RW | Abschnitt | Entwicklungsziel | FID_RMP_Od | Kombi | MN_ID | Maßnahmentyp | LfU_Code | LAWA_Code | Flussgebiet | Gewaesser | Titel | Ziele | Defizit | MN_Kategor | Klasse | Bemerkung
Oder | DEBB6_3 | Oder-3_1 | Strahlursprung umgestalten | 1 | O1_00001_00002 (Untersuchung zur Planung und zum Bau des Flutungspolders Neuzeller Niederung, Oder-km 542,5 - 552,5) | O1_00001_00002 | Fläche | R515 | 315 | Oder | Oder | Untersuchung zur Planung und zum Bau des Flutungspolders Neuzeller Niederung, Oder-km 542,5 - 552,5 | Erhöhung des Hochwasserrückhalts durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen und dadurch Dämpfung des Hochwasserabflusses. | Erhöhung der Abflüsse durch Retentionsraumverlust; infolgedessen Verschärfung des Hochwasserrisikos. | Natürlicher Wasserrückhalt | 0 | Planungen des NHWSP (nationales Hochwasserschutzprojekt für Neuzeller Niederung und Ziltendorfer Niederung) wurden ausgesetzt.
Oder | DEBB6_3 | Oder-3_12 | Strahlursprung umgestalten | 160 | O1_00001_00006 (Studie zur Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Schöpfbetriebs für das Schöpfwerk Finkenheerd im Hochwasserfall) | O1_00001_00006 | Punkt | T133 | 316 | Oder | Graben 15 | Studie zur Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung des Schöpfbetriebs für das Schöpfwerk Finkenheerd im Hochwasserfall | Herstellung oder Verbesserung der Binnenentwässerung und damit der Vorflut. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch fehlende / unzureichende Binnenentwässerung. | Technischer Hochwasserschutz | 0 | kein Konflikt zur WRRL im Rahmen Schöpfwerksbetrieb
Oder | DEBB6_3 | Oder-3_12 | Strahlursprung umgestalten | 2 | O1_00001_00005 (Studie zur Nutzung von Teilen der Ziltendorfer Niederung als Flutungspolder, Oder-km 561,0 - 574,5) | O1_00001_00005 | Fläche | R515 | 315 | Oder | Oder | Studie zur Nutzung von Teilen der Ziltendorfer Niederung als Flutungspolder, Oder-km 561,0 - 574,5 | Erhöhung des Hochwasserrückhalts an Gräben und natürlichen Fließgewässern und dadurch Dämpfung des Hochwasserabflusses. | Das Gewässer hat keinen Anschluss an natürliche Retentionsräume, Abflussbeschleunigung durch strukturarmes Regelprofil. | Natürlicher Wasserrückhalt | -1 | Studie liegt vor, keine weiteren Planungsschritte vorgesehen
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_16 | Strahlursprung umgestalten | 8 | O3_00001_00059 (Sanierung des Deichs zwischen der HoFriWa und dem Polder A/B (Oderdeichprogramm: Baulos 58)) | O3_00001_00059 | Linie | T111 | 317 | Oder | Oder | Sanierung des Deichs zwischen der HoFriWa und dem Polder A/B (Oderdeichprogramm: Baulos 58) | Hochwasserschutz von Siedlungsflächen durch Herstellen und / oder Ertüchtigen von technischen Hochwasserschutzanlagen. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Deichs zum Hochwasserschutz für die Ortslagen an der HoFriWa. | Großflächiges oder teilweises Auftreten von Hochwasser in geschlossenen Siedlungsgebieten; bestehendes Schutzbauwerk weist Handlungsbedarf auf. Instandsetzungsarbeiten müssen durchgeführt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | 1 | durch die Maßnahme wird eine Öffnung des Polders ermöglicht
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_16 | Strahlursprung umgestalten | 10 | O3_00001_00053 (Sanierung des Ein- und Auslassbauwerks Kahnschleuse am Wrech bzw. Bau eines Ersatzbauwerkes (Gewässerkilometer 695,8 Oder)) | O3_00001_00053 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Sanierung des Ein- und Auslassbauwerks Kahnschleuse am Wrech bzw. Bau eines Ersatzbauwerkes (Gewässerkilometer 695,8 Oder) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Instandsetzungsarbeiten müssen durchgeführt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Bauwerkssanierung abgeschlossen
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten |  | O3_00001_00006 (Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Schützenwehr Weidewiesen (Gewässerkilometer 1,5 Schwedter Querfahrt)) | O3_00001_00006 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Schützenwehr Weidewiesen (Gewässerkilometer 1,5 Schwedter Querfahrt) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Instandsetzungsarbeiten müssen durchgeführt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Sanierung abgeschlossen, Rückbau nicht vorgesehen, aktuell werden um einen Monat verlängerte Öffnungszeiten gefahren
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten |  | O3_00001_00007 (Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Schützenwehr Faule Pleetzig (Gewässerkilometer 2,6 Schwedter Querfahrt)) | O3_00001_00007 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Schützenwehr Faule Pleetzig (Gewässerkilometer 2,6 Schwedter Querfahrt) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Durchführung von Instandsetzungsarbeiten, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Sanierung abgeschlossen, Rückbau nicht vorgesehen, aktuell werden um einen Monat verlängerte Öffnungszeiten gefahren
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 2 | O3_00001_00008 (Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Deichlücke Enkelsee (Gewässerkilometer 698,3 Oder)) | O3_00001_00008 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Deichlücke Enkelsee (Gewässerkilometer 698,3 Oder) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Durchführung von Instandsetzungsarbeiten, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Sanierung abgeschlossen, Rückbau nicht vorgesehen, aktuell werden um einen Monat verlängerte Öffnungszeiten gefahren
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 3 | O3_00001_00009 (Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Fallsiel (Gewässerkilometer 699,8 Oder)) | O3_00001_00009 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Fallsiel (Gewässerkilometer 699,8 Oder) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Durchführung von Instandsetzungsarbeiten, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Sanierung abgeschlossen, Rückbau nicht vorgesehen, aktuell werden um einen Monat verlängerte Öffnungszeiten gefahren
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 4 | O3_00001_00010 (Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Klappenwehr Strauchwiesen (Gewässerkilometer 700,2 Oder)) | O3_00001_00010 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Einlassbauwerks Klappenwehr Strauchwiesen (Gewässerkilometer 700,2 Oder) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Durchführung von Instandsetzungsarbeiten, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Sanierung abgeschlossen, Rückbau nicht vorgesehen, aktuell werden um einen Monat verlängerte Öffnungszeiten gefahren
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 7 | O3_00004_00105 (Sanierung des rechtsseitigen HoFriWa-Deiches ab der Schleuse Schwedter Querfahrt bis zur Mündung der Welse (Baulos 63)) | O3_00004_00105 | Linie | T111 | 317 | Oder | Alte Oder | Sanierung des rechtsseitigen HoFriWa-Deiches ab der Schleuse Schwedter Querfahrt bis zur Mündung der Welse (Baulos 63) | Hochwasserschutz von Siedlungsflächen durch Herstellen und / oder Ertüchtigen von technischen Hochwasserschutzanlagen. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Polders im Hochwasserfall zum Schutz für die Unterlieger. | Großflächiges oder teilweises Auftreten von Hochwasser in geschlossenen Siedlungsgebieten; bestehendes Schutzbauwerk weist Handlungsbedarf auf. Instandsetzungsarbeiten müssen durchgeführt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | 0 | tangiert Entwicklungsfläche im Polder 10 nicht
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 0 | O3_00001_00005 (Hydraulische Untersuchung zum Polder 10) | O3_00001_00005 | Fläche | T219 | 315 | Oder | Oder | Hydraulische Untersuchung zum Polder 10 | Herstellung und / oder Verbesserung der Hochwasserrückhaltung und damit deutliche Dämpfung von Abflussspitzen. | Gefährdung von Siedlungsflächen durch unzureichendenen Retentionsraum im Einzugsgebiet. | Technischer Hochwasserschutz | 2 | Studie liegt bereits vor (2018 bzw. 2020)
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten |  | O3_00001_00014 (Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Mummertsiels (Gewässerkilometer 4,0 HoFriWa)) | O3_00001_00014 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Mummertsiels (Gewässerkilometer 4,0 HoFriWa) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Durchführung von Instandsetzungsarbeiten, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Sanierung abgeschlossen, Rückbau nicht vorgesehen, aktuell werden um einen Monat verlängerte Öffnungszeiten gefahren
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 0 | O3_00001_00005 (Hydraulische Untersuchung zum Polder 10) | O3_00001_00005 | Fläche | T219 | 315 | Oder | Oder | Hydraulische Untersuchung zum Polder 10 | Herstellung und / oder Verbesserung der Hochwasserrückhaltung und damit deutliche Dämpfung von Abflussspitzen. | Gefährdung von Siedlungsflächen durch unzureichendenen Retentionsraum im Einzugsgebiet. | Technischer Hochwasserschutz | 2 | Studie liegt bereits vor (2018 bzw. 2020)
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 5 | O3_00001_00011 (Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus der Kahnschleuse Schustergraben (Gewässerkilometer 702,6 Oder)) | O3_00001_00011 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus der Kahnschleuse Schustergraben (Gewässerkilometer 702,6 Oder) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Durchführung von Instandsetzungsarbeiten, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Sanierung abgeschlossen, Rückbau nicht vorgesehen, aktuell werden um einen Monat verlängerte Öffnungszeiten gefahren
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 6 | O3_00001_00012 (Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Auslassbauwerks Deichlücke Gutmund (Gewässerkilometer 1,75 Westoder)) | O3_00001_00012 | Punkt | T121 | 317 | Oder | Oder | Untersuchung einer Instandsetzung bzw. des Rückbaus des Auslassbauwerks Deichlücke Gutmund (Gewässerkilometer 1,75 Westoder) | Anpassung und / oder Optimierung von vorhandenen Siel- und Sperrbauwerken an die Bemessungsabflüsse. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit im Hochwasserfall zum Hochwasserschutz für die Unterlieger. | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Durchführung von Instandsetzungsarbeiten, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Sanierung abgeschlossen, Rückbau nicht vorgesehen, aktuell werden um einen Monat verlängerte Öffnungszeiten gefahren
Oder | DEBB6_2 | Oder-2_18 | Strahlursprung umgestalten | 6 | O3_00004_00106 (Sanierung des Deichs zwischen der HoFriWa und dem Polder 10 (Oderdeichprogramm: Baulose 74 und 75)) | O3_00004_00106 | Linie | T111 | 317 | Oder | Alte Oder | Sanierung des Deichs zwischen der HoFriWa und dem Polder 10 (Oderdeichprogramm: Baulose 74 und 75) | Hochwasserschutz von Siedlungsflächen durch Herstellen und / oder Ertüchtigen von technischen Hochwasserschutzanlagen. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Deichs zum Hochwasserschutz für die Ortslagen an der HoFriWa. | Großflächiges oder teilweises Auftreten von Hochwasser in geschlossenen Siedlungsgebieten; bestehendes Schutzbauwerk weist Handlungsbedarf auf. Instandsetzungsarbeiten müssen durchgeführt werden, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. | Technischer Hochwasserschutz | 0 | derzeit keine Planungen
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | gesamter Wasserkörper | - |  | LN4_00012_00001 (Durchführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, regelmäßige Gewässerschauen) | LN4_00012_00001 | Linie | A111 | 320 | Lausitzer Neiße | übergreifend | Um das Gerinne freizuhalten, sind Gewässerunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Grundlage sind regelmäßige Gewässerschauen. Potentielle Hindernisse sowie Bewuchs müssen regelmäßig entfernt werden. Rechtsgrundlage für diese Pflichtmaßnahme bildet § 79 bzw. §102 des Brandenburgischen Wassergesetzes. | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Der aktuelle Gewässerzustand (Bewuchs, Anlandung, oder ähnliches) führt zu einer verringerten hydraulischen Leistungsfähigkeit. | Schadloser Wasserabfluss | -1 | potenzieller Konflikt mit WRRL
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | gesamter Wasserkörper | - |  | LN4_00012_00002 (Sohl- und Ufersicherung) | LN4_00012_00002 | Linie | A112 | 320 | Lausitzer Neiße | übergreifend | Nach abgelaufenen Hochwasserereignissen innerhalb der Ortslagen ist zu prüfen, ob beispielsweise Uferabbrüche, verbunden mit Setzungen der Böschungen an Straßen oder ähnlichen auftraten um daraufhin Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Um Synergien zur Wasserrahmenrichtlinie zu erschließen, sollte bei entsprechenden Maßnahmen geprüft werden, ob ökologische Verfahren zur Sicherung geeignet sind, welche die Eigencharakteristik des Gewässers fördern. Rechtsgrundlage für diese Pflichtmaßnahme bildet § 79 bzw. § 102 des Brandenburgischen Wassergesetzes. | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Der aktuelle Gewässerzustand (Bewuchs, Anlandung, oder ähnliches) führt zu einer verringerten hydraulischen Leistungsfähigkeit. | Schadloser Wasserabfluss | 1 | potenzielle Synergien mit WRRL
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | gesamter Wasserkörper | - |  | LN4_00012_00006 (Lenkung der Flächennutzung und Bepflanzung) | LN4_00012_00006 | Linie | A124 | 320 | Lausitzer Neiße | übergreifend | Hierbei handelt es sich unter anderem um die Ausweisung von Uferrandstreifen am Gewässer oder die Formulierung von Vorgaben für die Nutzung in bestehenden oder potentiellen Retentionsflächen im Vorland. Beispielsweise kann bei einer Umwandlung von Ackerland in Grünland das Schadenspotential verringert werden. Gleichzeitig ist hierdurch auch sichergestellt, dass naturschutzfachliche Belange berücksichtigt werden können. Rechtsgrundlage für diese Pflichtmaßnahme bildet § 79 bzw. § 102 des Brandenburgischen Wassergesetzes | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Der aktuelle Gewässerzustand (Bewuchs, Anlandung, oder ähnliches) führt zu einer verringerten hydraulischen Leistungsfähigkeit. | Schadloser Wasserabfluss | 2 | potenzielle Synergien mit WRRL
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | gesamter Wasserkörper | - |  | LN4_00012_00031 (Festlegungen zu Hochwassergefahren / -risiken bei der Aufstellung / Änderung eines Bebauungsplanes) | LN4_00012_00031 | Fläche | F510 | 303 | Lausitzer Neiße | übergreifend | Aus Sicht des Hochwasserrisikomanagements sind Festlegungen im Risikogebiet (HQextrem) bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne erforderlich. Dies betrifft u.a. die Darstellung in den Bauleitplänen mit Angaben zur Intensität der Überschwemmung (mindestens dreistufig) unter Beachtung der Grundsätze zum hochwasserangepassten Bauen, Retentionsraumausgleich und Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen im Risikogebiet. Rechtsgrundlage für diese Pflichtmaßnahme bildet § 1 (Abs. 4), § 1 (Abs. 6 Nr. 12), § 9 (Abs. 5 Nr. 1) und § 9 (Abs. 6a) des Baugesetzbuches. | Berücksichtigung der Hochwassergefahren und -risiken bei der Aufstellung des Bebauungsplans. | Erkenntnisse aus dem Hochwasserrisikomanagement werden noch nicht ausreichend im Bebauungsplan berücksichtigt | Schadloser Wasserabfluss | 0 | potenzielle Synergien mit WRRL, aber auch potenzielle Konflikte durch Bebauung im Entwicklungskorridor möglich
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | gesamter Wasserkörper | - |  | LN4_00012_00094 (Festlegungen zu Hochwassergefahren / -risiken bei der Aufstellung / Änderung eines Bebauungsplanes) | LN4_00012_00094 | Fläche | I420 | 309 | Lausitzer Neiße | übergreifend | Die Modellgrundlagen (Vermessungsdaten) sollen hinsichtlich der zahlreichen Sedimentablagerungen in der Lausitzer Neiße überprüft werden. An kritischen Bereichen (z.B. Stadtgebiet Guben und vor Querbauwerken bei Wasserkraftanlagen) kann so eine Aktualisierung der Modelle notwendig werden. Ziel ist die Lokalisierung neuralgischer Punkte in der Gewässerunterhaltung, die vom Aufwand dem Gewässerausbau zuzuordnen sind. | Aufbau bzw. Verbesserung der Hochwasservorhersage durch Pflege und Weiterentwicklung von fachlichen Grundlagen, Konzepten und Modellen. | Grundlagendaten bzw. vorliegende Hochwasservorhersagemodelle erreichen nicht die erforderliche Vorhersagegüte bzw. fehlen an einzelnen Gewässern / Gewässerstrecken. | Hochwasservorsorge | 1 | potenzielle Synergien in Bezug auf die Lokalisierung neuralgischer Punkte in der Gewässerunterhaltung
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | gesamter Wasserkörper | - |  | LN4_00012_00095 (Abgrabungen der Sedimentablagerungen entlang der Lausitzer Neiße) | LN4_00012_00095 | Linie | A210 | 319 | Lausitzer Neiße | übergreifend | Als Nebenmaßnahme zur Modellierung der Sedimentverlagerung in der Lausitzer Neiße (LN4_00012_00094), sollen an den zu identifizierenden, neuralgischen Punkten Sedimentabgrabungen durchgeführt werden. Die Beseitigung der umfangreichen Anlandungen der Lausitzer Neiße gehen dabei über die üblichen Gewässerunterhaltungsmaßnahmen hinaus und sind vom Aufwand eher dem Gewässerausbau zuzuordnen. | Ergänzung und Vergrößerung der Abflusskapazität im Gewässer. | Das Gewässer hat im Istzustand keine ausreichende hydraulische Leistungsfähigkeit. | Schadloser Wasserabfluss | -1 | potenzieller Konflikt mit WRRL
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | Lausitzer Neiße-70_1 | Aufwertungsstrahlweg erhalten |  | LN4_00003_00007 (Errichtung einer Hochwasserschutzmauer in Guben, Lausitzer Neiße (Fluss-km 14+200 - 15+000)) | LN4_00003_00007 | Linie | T112 | 317 | Lausitzer Neiße | Lausitzer Neiße | Errichtung einer Hochwasserschutzmauer entlang der Lausitzer Neiße parallel zur Grunewalder Straße in Guben (Hochwasserschutz Guben Bauabschnitt 2. Teilobjekt 3, Flusskilometer 14+200 bis 15+000). | Hochwasserschutz von Siedlungsflächen durch Herstellen und / oder Ertüchtigen von technischen Hochwasserschutzanlagen. Schutz der bei HQ100 betroffenen Siedlungsflächen und Gebäuden entlang der Neiße. | Großflächiges oder teilweises Auftreten von Hochwasser in geschlossenen Siedlungsgebieten; bestehendes Schutzbauwerk weist Handlungsbedarf auf. Betroffene Siedlungsflächen und Gebäude entlang der Lausitzer Neiße (Grunewalder Straße). | Technischer Hochwasserschutz | 0 | keine Entwicklungs-/Umgestaltungsmaßnahmen vorgesehen
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | Lausitzer Neiße-70_6 | Höherwertiger Trittstein umgestalten |  | LN4_00002_00129 (Neubau der Brücke über das Buderoser Mühlenfließ zur Sicherstellung des Deichverteidigungsweges) | LN4_00002_00129 | Punkt | A113 | 319 | Lausitzer Neiße | Buderoser Mühlenfließ | Neubau der Brücke über das Buderoser Mühlenfließ zur Sicherstellung des Deichverteidigungsweges, Lausitzer Neiße (Fluss-km 8+000) | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Der aktuelle Gewässerzustand (Bewuchs, Anlandung, oder ähnliches) führt zu einer verringerten hydraulischen Leistungsfähigkeit. | Schadloser Wasserabfluss | 0 | lediglich punktuelle Entwicklungseinschränkung
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | Lausitzer Neiße-70_12 | Höherwertiger Trittstein umgestalten |  | LN4_00001_00004 (Errichtung von Deichen im Süden von Ratzdorf zum Schutz bei mittleren Hochwasserereignissen) | LN4_00001_00004 | Linie | T111 | 317 | Lausitzer Neiße | Lausitzer Neiße | Errichtung von Deichen im Süden von Ratzdorf zum Schutz bei mittleren Hochwasserereignissen | Hochwasserschutz von Siedlungsflächen | Großflächiges oder teilweises Auftreten von Hochwasser in geschlossenen Siedlungsgebieten; bestehendes Schutzbauwerk weist Handlungsbedarf auf. | Technischer Hochwasserschutz | 0 | Entwurfsplanung zur Deichabsenkung ist bereits in Erstellung.
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | Lausitzer Neiße-70_12 | Höherwertiger Trittstein umgestalten |  | LN4_00001_00002 (Rekonstruktion des Sielbauwerks auf Höhe der Teichanlagen südlich von Ratzdorf) | LN4_00001_00002 | Punkt | T121 | 317 | Lausitzer Neiße | Lausitzer Neiße | Rekonstruktion des Sielbauwerks auf Höhe der Teichanlagen südlich von Ratzdorf | Entwässerung nach Hochwasserereignissen | Vorhandenes Bauwerk entspricht nicht den Bemessungsanforderungen. Entwässerung nach einem Überströmen der Deiche südlich von Ratzdorf nicht gewährleistet. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Entwurfsplanung zur Bauwerksrekonstruktion ist bereits in Erstellung.
Lausitzer Neiße | DEBB674_70 | Lausitzer Neiße-70_13 | Höherwertiger Trittstein entwickeln |  | LN4_00001_00001 (Errichtung einer Überlaufschwelle zur Nutzung des Retentionsraums südlich von Ratzdorf) | LN4_00001_00001 | Linie | T111 | 317 | Lausitzer Neiße | Lausitzer Neiße | Errichtung einer Überlaufschwelle zur Nutzung des Retentionsraums südlich von Ratzdorf | Nutzung des Retentionsraums bei Hochwasserereignissen größer HQ10 (Fluss-km 1+900 bis 2+100) | Großflächiges oder teilweises Auftreten von Hochwasser in geschlossenen Siedlungsgebieten; bestehendes Schutzbauwerk weist Handlungsbedarf auf. Deiche werden bei HQ100 ungesichert überströmt. Gefahr durch Versagen der Deichanlagen. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | Entwurfsplanung zur Bauwerkserrichtung ist bereits in Erstellung.
Alte Oder | DEBB6962_1741 | Alte Oder_1741_1 | Durchgangsstrahlweg erhalten | 22 | O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") | O2_00013_00265 | Linie | A113 | 319 | Oder | übergreifende Maßnahme | Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch" | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch fehlende / unzureichende Binnenentwässerung. | Schadloser Wasserabfluss | 1 | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen)
Alte Oder | DEBB6962_1741 | Alte Oder_1741_2 | Höherwertiger Trittstein umgestalten | 22 | O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") | O2_00013_00265 | Linie | A113 | 319 | Oder | übergreifende Maßnahme | Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch" | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch fehlende / unzureichende Binnenentwässerung. | Schadloser Wasserabfluss | 1 | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen)
Alte Oder | DEBB6962_1741 | Alte Oder_1741_3 | Durchgangsstrahlweg erhalten | 22 | O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") | O2_00013_00265 | Linie | A113 | 319 | Oder | übergreifende Maßnahme | Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch" | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch fehlende / unzureichende Binnenentwässerung. | Schadloser Wasserabfluss | 1 | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen)
Alte Oder | DEBB6962_1741 | Alte Oder_1741_4 | Aufwertungsstrahlweg entwickeln | 22 | O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") | O2_00013_00265 | Linie | A113 | 319 | Oder | übergreifende Maßnahme | Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch" | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch fehlende / unzureichende Binnenentwässerung. | Schadloser Wasserabfluss | 1 | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen)
Alte Oder | DEBB6962_1741 | Alte Oder_1741_4 | Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  | O2_00013_00266 (Studie zum abgestimmten Schöpferksbetrieb und Bewirtschaftung von Teichen im Oderbruch) | O2_00013_00266 | Punkt | T133 | 316 | Oder | übergreifende Maßnahme | Studie zum abgestimmten Schöpferksbetrieb und Bewirtschaftung von Teichen im Oderbruch | Herstellung und / oder Verbesserung der Binnenentwässerung und damit der Vorflut. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch fehlende / unzureichende Binnenentwässerung. | Technischer Hochwasserschutz | 0 | Studie hat keinen Einfluss auf ökologische Durchgängigkeit
Alte Oder | DEBB6962_1741 | Alte Oder_1741_4 | Aufwertungsstrahlweg entwickeln |  | O2_00013_00269 (Fortsetzung der Sanierung der Schöpfwerke II. Ordnung im Oderbruch) | O2_00013_00269 | Punkt | T131 | 317 | Oder | übergreifende Maßnahme | Fortsetzung der Sanierung der Schöpfwerke II. Ordnung im Oderbruch | Herstellung und / oder Verbesserung der Binnenentwässerung und damit der Vorflut. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch unzureichende Binnenentwässerung. | Technischer Hochwasserschutz | -1 | QBW behindert die ökologische Durchgängigkeit
Alte Oder | DEBB6962_1741 | Alte Oder_1741_5 | Aufwertungsstrahlweg entwickeln | 22 | O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") | O2_00013_00265 | Linie | A113 | 319 | Oder | übergreifende Maßnahme | Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch" | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch fehlende / unzureichende Binnenentwässerung. | Schadloser Wasserabfluss | 1 | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen)
Alte Oder | DEBB6962_1741 | Alte Oder_1741_6 | Durchgangsstrahlweg erhalten | 22 | O2_00013_00265 (Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch") | O2_00013_00265 | Linie | A113 | 319 | Oder | übergreifende Maßnahme | Umsetzung des "Sonderprogramms Oderbruch" | Wiederherstellung und Sicherung der Abflusskapazität im Gewässer. | Auftreten von rückstaubedingten Hochwasserschäden durch fehlende / unzureichende Binnenentwässerung. | Schadloser Wasserabfluss | 1 | Synergien mit WRRL (u.a. Profilaufweitungen), aber auch Konflikte möglich (u.a. Profilinstandsetzung, Sedimententnahmen, Verwallungen)

## Bewertungsmatrix
Klasse | Erläuterung zur Auswirkung auf Belange der Gewässerentwicklung und der Hochwasservorsorge
2 | Synergie mit Zielfusion: Die Maßnahmenziele stellen gemeinsam eine Nutzenmaximierung für das umzusetzende Ziel dar.
1 | Synergie mit positivem Zusammenwirken: Die Maßnahmenziele fördern und ergänzen sich teilweise gegenseitig. Mit positiven Aspekten beider Belange ist zu rechnen.
0 | Neutrale Zielstellungen: Die Maßnahmenziele bedingen sich weder fachlich noch sachlich gegenseitig.
-1 | Zielkonflikt: Inhalte und Aussagen der Maßnahmenziele widersprechen sich. Eine Konfliktlösung muss herausgearbeitet werden, bzw. in der Maßnahmenplanung formuliert werden.